1、项目名称：聚丙烯酰胺（阳离子）采购

2、标的名称、技术规格及数量：

| 名 称 | 质量指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 聚丙烯酰胺 （阳离子） | 分子量：≥800万； 固形物：≥90%； 灰分≤5%，阳离子度>15%。 | 25吨 |

3、交货期：2023年3月17日前到货，否则不予结算。以实际到货数量结算。

4、交货地点：三明青阳环保科技有限公司仓库或指定区域内。

5、付款方式：货到验收合格后，我司财务部收到全额增值税专用发票45天支付银行承兑汇票。

6、质量保证：

6.1投标文件请附产品厂家委托书、产品型号、产品质量技术指标及出厂检验单。

6.2交货验收时必须提供厂家随货出厂合格证或质量证明（保证）书。

6.3原厂包装，产品为标准包装，即25kg/包，每包误差±0.2kg/包（即：40包/吨），包装物不回收、符合安全运输及储存要求。

7、违约责任：

7.1分子量≥800万，若低于800万，则每低100万（不足100万按100万计）扣款1000元/吨；阳离子度≥15%，每低1%扣款1000元/吨；灰分≤5%，若不合格则退货。

7.2由我司送样检测，若检测结果不符合我司要求或产品出厂质量技术指标的，检测费用由中标人承担。如果被检出产品不合格，将取消本公司的招投标资格

7.3在使用过程中如果产品用量与中试用量比较出现偏差，中标人在48小时内派人到现场，并提出解决方案。如果无法解决招标人有权要求退货，或视偏差情况扣减货款，由此产生的费用由中标人承担。

7.4若发生违约，违约方应赔偿对方由此造成的损失。

7.5违约责任：按《中华人民共和国民法典》执行。

8、报价规定：

8.1报价为含13%增值税到厂价，以一票制方式结算。

8.2投标价格计算方式：

8.2.1进行过中试合格但没有采购过的供应商以中试期间聚丙烯酰胺用量为准（即处理每立方米污泥污水所需聚丙烯酰胺用量kg/m3），结合投标报价计算出处理每立方米污泥污水所需单位成本元/m3。

8.2.2有进行过中试合格且已有采购使用的供应商，聚丙烯酰胺用量以中试及日常使用量其中用量大为准（即处理每立方米污泥污水所需聚丙烯酰胺用量kg/m3），结合投标报价计算出处理每立方米污泥污水单位成本元/m3。

8.3投标人报价为    元/吨。

8.4本次招标采取一次性报价方式。如果出现投标价格最低者相同达两人或两人以上，则在其相同报价人之间再次报价，直至出现唯一最低报价者。

9、评标办法：

9.1本次招标采用经评审最低投标价中标的办法评标，经评审结合投标价格计算方式处理每立方米污泥污水所需聚丙烯酰胺单价最低者为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示3天，无异议后转为中标人。

10、投标人资格要求：

10.1投标人应是具备独立法人资格，有能力提供招标货物及服务、信用良好的国内企业。

10.2满足生产需求，需于2020年6月至今在我公司的生产线上试用合格过。

11、开标时间、地点及参与方式：

11.1开标时间：2023年3月3日10:00时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标，逾期恕不接受。

11.2参与方式：

11.2.1现场：参与现场投标时投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。(投标人须遵守沙县政府和本公司关于新冠肺炎疫情防控的相关规定。）

11.2.2函件：以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于开标之前寄达。为确保寄达，请事先与我司招标办确认。邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人：俞炳辉，0598-5658595。

11.2.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上投标报价。

12、投标及履约保证金：

12.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金2万元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

12.2投标保证金任选如下一种形式提交：

12.2.1银行电汇：公对公转账（开户银行：工商银行沙县青州支行；账户名：三明青阳环保科技有限公司；账号：1404049409009007312。）

12.2.2保证金函：若本公司与投标人尚有合同履行完毕应付未结清货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，以银行电汇方式的将在一周内以电汇形式退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还：

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

12.6.2成为中标人后5个工作日内，中标方未能按我方通知签订合同的；

12.6.3其他违反法律规定的。

13、投标文件要求：

13.1投标资料分成三部分，每部分编制一式一份并分开单独装订密封:

13.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书，并分别加盖公章。

13.1.2第二部分为技术文件，主要内容为产地及生产厂家名称、产品质量指标及技术偏离表（对本招标文件第2条款中各技术指标的响应，如未说明即默认完全响应），并分别加盖公章。

13.1.3第三部分商务文件,包括投标报价表、商务偏离表（对本招标文件第5条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应），有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14、评标小组：评标小组由青山纸业公司有关部门人员组成。

15发布招标公告媒体：

福建轻纺公司网站 www.fjqfkg.com、

青山纸业公司网站www.qingshanpaper.com

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com。

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com

联系方式：0598-5658595（招标办）   5658608（传真）

13559873918（技术交流-张工）

招标人：三明青阳环保科技有限公司

招标代理：福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年2月24日